项目研究方向最终报告

一、研究背景与政策基础

1.1 研究背景

随着电力现货市场建设的全面提速和新型电力系统主体的多元化发展，虚拟电厂（VPP）作为聚合分布式资源参与电力市场的重要载体，正面临从“政策鼓励”到“市场落地”的关键转折。2025年底前，南方区域电力现货市场要启动连续结算试运行，成为我国首个打破省级行政区划限制实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场。与此同时，储能、虚拟电厂等新型经营主体的准入和结算机制正在加速建立。

在这一背景下，VPP参与市场交易面临的核心挑战在于：如何在高不确定性的环境中做出最优决策。这种不确定性来自两个层面——一是可再生能源出力预测的不确定性，二是电力用户响应行为的不确定性（即用户的“有限理性”）。本项目正是围绕这一核心问题展开研究。

1.2 核心政策依据

本项目的研究设计紧密围绕以下政策框架展开：

（1）分时电价与峰谷价差机制

国家发展改革委《关于进一步完善分时电价机制的通知》（发改价格〔2021〕1093号）明确要求，上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1；尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。通知鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增加低谷用电量。

广东省在此基础上进一步细化，粤发改价格〔2021〕331号文规定峰平谷比价为1.7:1:0.38，尖峰电价在峰段电价基础上上浮25%，尖峰执行时段为每天11-12时、15-17时。这一价差结构为储能峰谷套利和VPP需求响应提供了明确的经济激励。

（2）电力现货市场建设

《关于全面加快电力现货市场建设工作的通知》（发改办体改〔2025〕394号）要求2025年底前实现用户侧主体参与现货市场申报、出清、结算，建立适应储能、虚拟电厂等新型经营主体的准入和结算机制。南方区域电力现货市场要启动连续结算试运行。

（3）广东电力市场交易规则

广东省2025年电力市场交易有关事项通知明确，2025年广东电力市场规模约为6500亿千瓦时。年用电量500万千瓦时及以上的工商业用户原则上直接参与市场交易。零售电费由零售合同电费、输配电费、上网环节线损费用、系统运行费用、政府性基金及附加、其他分摊费用、市场化需求响应费用、尖峰加价电费等组成。

（4）虚拟电厂实施细则

广东电力交易中心发布的《广东虚拟电厂参与电能量交易实施细则（试行）》（广东交易〔2025〕152号）明确，虚拟电厂运营商可代理参与电能量交易、需求响应交易和辅助服务交易。负荷类VPP单个交易单元不小于1MW，响应持续时间不低于1小时，直控型响应时间不大于300秒。独立储能参与现货市场现阶段采取“报量不报价”方式。

上述政策共同构成了本项目的制度基础：峰谷价差提供了套利空间，现货市场提供了价格信号，VPP细则明确了准入门槛和交易规则。

二、技术方案实现原理

本项目定位为：聚焦虚拟电厂中个体行为不确定性与聚合出力不确定性这一核心问题，构建“行为感知——统计推断——滚动优化”的闭环决策框架。

2.1 整体架构

| 模块 | 核心技术 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 行为感知层 | 前景理论（Prospect Theory） | 建模用户“有限理性”响应行为，量化损失厌恶系数λ等参数 |
| 不确定性量化层 | 共形预测（Conformal Prediction） | 提供聚合出力概率预测区间，免分布假设，有限样本覆盖保证 |
| 滚动优化层 | 模型预测控制（MPC）+ 混合整数线性规划（MILP） | 15分钟级闭环决策，动态求解多市场最优策略 |

2.2 各模块实现原理

（1）行为感知层——前景理论建模

核心问题：传统优化框架往往依赖确定性或同质化的用户行为假设，从而高估了可控性、低估了风险。电力用户在面对电价信号时并非完全理性，而是表现出损失厌恶、概率权重扭曲等“有限理性”特征。

实现方法：前景理论通过三个核心参数刻画用户决策行为——损失厌恶系数λ（反映用户对损失的敏感程度高于收益）、概率权重函数（反映用户对低概率事件的高估和高概率事件的低估）、价值函数曲率（反映边际效用递减）。本项目通过历史负荷数据和电价数据，采用最大似然估计或贝叶斯推断方法拟合这些参数，从而建立用户对电价信号的响应模型。

国际研究支撑：Lu等人（2025）在Sustainability期刊明确提出基于前景理论的行为感知两阶段随机调度框架；Dorahaki等人（2025）将前景理论嵌入多载波能源系统的日前自调度模型，通过动态损失厌恶系数和时间偏好贴现来刻画决策者的非理性行为。

（2）不确定性量化层——共形预测

核心问题：VPP聚合的光伏出力和用户负荷存在显著的不确定性，传统点预测无法提供可靠的不确定性度量，而参数化概率预测往往依赖强分布假设。

实现方法：共形预测是一种免分布假设的统计推断框架，能够在有限样本条件下提供具有严格统计保证的预测区间。其核心思想是：基于历史数据计算“非 conformity score”（不一致性得分），然后通过分位数校准构建预测区间，使得真实值以预设的置信水平（如90%）落入区间内。

国际研究支撑：Zhu等人（2026年1月）在Applied Sciences将共形预测应用于电价预测，提出分位数回归与共形校准的混合方法，验证了共形预测在电力预测领域的可行性。

工具验证：unifiedbooster库提供统一接口，支持XGBoost、LightGBM等模型的共形预测。Moudiki（2024）的示例代码显示，在加州房价数据集上覆盖率可达94.86%。

（3）滚动优化层——MPC + MILP

核心问题：现货市场电价每15分钟波动一次，VPP需要在多市场（中长期、日前、实时、需求响应、辅助服务）之间动态分配资源。

实现方法：模型预测控制（MPC）采用滚动时域策略——在每个决策时刻，基于当前状态和未来预测，求解一个有限时域内的最优控制问题，但只执行第一个时段的决策，然后在下一时刻重新优化。混合整数线性规划（MILP）用于处理储能充放电状态、机组启停等离散决策变量。

国际研究支撑：Wang等人（2026年2月）在Applied Energy提出基于分布鲁棒模型预测控制（DRMPC）的VPP灵活运行框架，首次区分了静态不确定性（可再生能源预测误差）和动态不确定性（EV充电行为）。

2.3 技术方案与政策场景的匹配

| 政策环境 | 业务挑战 | 方案应对 |
| --- | --- | --- |
| 电力现货市场连续结算试运行 | 电价每15分钟波动 | MPC滚动优化动态求解最优策略 |
| 虚拟电厂聚合储能参与交易 | 聚合出力预测存在不确定性 | 共形预测量化预测区间 |
| 工商业用户全面入市 | 用户响应行为“有限理性” | 前景理论建模心理偏差 |

2.4 差异化创新点

通过文献调研可以发现：将共形预测引入VPP聚合出力不确定性量化，并与前景理论行为建模结合，在已有文献中尚未见到类似研究。这是本项目可以形成差异化创新的核心空间。

三、所需条件

3.1 工具与软件

所有工具均为开源或免费：

| 工具 | 用途 |
| --- | --- |
| Python 3.9 | 主开发语言 |
| pandas / numpy | 数据处理 |
| xgboost | 预测模型（光伏出力、负荷预测） |
| unifiedbooster | 共形预测（不确定性量化） |
| pulp | 优化建模（MILP求解） |
| streamlit | 结果可视化 |

3.2 数据要求

本项目所需数据分为四类，均已准备完毕（详见第四部分）：

| 数据类型 | 核心用途 | 关键要求 |
| --- | --- | --- |
| 光伏数据 | 出力预测训练、共形预测校准 | 需包含辐射、气象特征及实际出力 |
| 储能电池数据 | SOH退化约束校准 | 需包含循环老化测试数据 |
| 用电负荷数据 | 前景理论参数校准、可调负荷识别 | 需包含高分辨率（分钟级）负荷数据 |
| 电价数据 | MPC实时价格信号、电价预测训练 | 需包含日前/实时现货价格 |

四、已准备的数据资产

以下为项目已收集并验证的数据集，所有来源均附直接网址：

4.1 光伏数据

| 序号 | 数据集名称 | 核心内容 | 直接网址 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东智能电网AI数据集（优先） | 2024-2025年现货电价+工商业负荷 | https://ieee-dataport.org/documents/guangdong-smart-grid-ai-dataset | 共形预测校准、电价预测 |
| 2 | 国家基础学科数据中心——分布式光伏出力估算数据集 | 93.93MB，含特性分类与出力量化 | https://www.nbsdc.cn | 光伏出力预测训练 |
| 3 | HEEW分层数据集 | 147栋建筑2014-2022年逐时变量 | https://figshare.com（搜索“HEEW”） | 多类型负荷建模 |
| 4 | NASA POWER | 免费全球卫星太阳辐射与气象数据 | https://power.larc.nasa.gov | 太阳辐射与气象特征 |
| 5 | Global Solar Atlas | 全球太阳能资源数据 | https://globalsolaratlas.info | 光伏资源评估 |

4.2 储能电池数据

| 序号 | 数据集名称 | 核心内容 | 直接网址 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stanford梯次电池电网储能老化数据集 | 6颗NMC 21700，24月，RPT+EIS | https://osf.io/8jnr5/ | SOH退化约束校准 |
| 2 | Stanford锂离子电池日历与循环老化数据集 | 22颗NMC/石墨，0/25/40°C | https://osf.io/j2sn4/ | SOH估计算法开发 |
| 3 | BatteryLife_Processed | 990颗电池，59种化学体系 | https://zenodo.org（搜索“BatteryLife_Processed”） | 多化学体系对比 |

4.3 用电负荷数据

| 序号 | 数据集名称 | 核心内容 | 直接网址 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家基础学科数据中心——广州行业用电量数据集 | 广州不同区/行业/用户，30.82MB | https://www.nbsdc.cn | 前景理论参数校准 |
| 2 | Pecan Street Dataport | 1分钟/秒级电路级数据 | https://www.pecanstreet.org/dataport | 可调负荷识别 |
| 3 | GEFCom2012负荷预测数据集 | 20区域逐时负荷+气象 | https://www.kaggle.com（搜索“GEFCom 2012”） | 负荷预测基准 |

4.4 电价数据

| 序号 | 数据集名称 | 核心内容 | 直接网址 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东电力交易中心系统 | 现货结算月正式结果 | https://pm.gd.csg.cn（需注册） | MPC实时价格信号 |
| 2 | 广东智能电网AI数据集 | 2024-2025年日前/实时电价 | https://ieee-dataport.org/documents/guangdong-smart-grid-ai-dataset | 电价预测模型训练 |
| 3 | 广东省发改委官网 | 代理购电电价表、峰谷电价 | https://drc.gd.gov.cn | 政策性电价参考 |

4.5 Open-Meteo气象数据引擎

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 官方网址 | https://open-meteo.com |
| API文档 | https://open-meteo.com/en/docs |
| 可替代的数据源 | NASA POWER、CAMS、PVGIS、中国气象局、ERA5 |
| 核心能力 | 1-11km分辨率、15分钟级数据；16天预报；历史再分析数据 |
| 关键变量 | GHI/DNI/DHI太阳辐射、气温、湿度、风速风向、天气代码等 |

Open-Meteo整合了来自ECMWF、NOAA、DWD、Météo-France等30多个气象模型的输出，提供从1940年至今的ERA5再分析数据，无需API密钥即可免费使用。

五、验证方案

5.1 验证思路

本项目采用模块化验证策略——每个技术模块独立验证其有效性，再整合为完整系统进行端到端测试。

| 模块 | 验证方法 | 评价指标 |
| --- | --- | --- |
| 行为感知层 | 用历史负荷数据拟合前景理论参数，对比模拟响应与实际响应 | 拟合优度（R²）、参数显著性 |
| 不确定性量化层 | 用共形预测生成预测区间，统计真实值落入区间的比例 | 覆盖率（应接近预设置信水平）、区间平均宽度 |
| 滚动优化层 | 用历史数据回测，对比MPC策略与基准策略（如固定策略、日前优化） | 总收益提升、峰谷套利效率、需求响应收益 |

5.2 数据来源（验证用）

所有数据均为公开免费，已逐一验证可下载：

| 数据类型 | 数据集 | 获取渠道 |
| --- | --- | --- |
| 光伏/风电出力 | 德国光伏风电合成数据集 | https://opendatalab.org.cn/OpenDataLab/UK-DALE[reference:28] |
| 电价 | PJM市场电价 | https://www.eia.gov/electricity/wholesale/index.php |
| 用户负荷 | UK-DALE | https://commons.datacite.org/doi.org/10.48662/daks-11 |

数据来源说明：德国光伏风电合成数据集包含120个光伏电站和273个风电站，时间跨度500天，小时级分辨率，提供精确的地理坐标和ICON-EU气象模型特征。该数据集基于物理模型和实际气象测量生成，误差特性接近真实数据。UK-DALE数据集记录了五栋房屋的电力需求，每六秒记录一次全屋主电源需求以及每六秒对单个电器的电力需求。

六、研究定位与展望

6.1 与国内外研究的对比定位

| 维度 | 国际前沿 | 国内现状 | 本项目定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行为建模 | 前景理论已引入VPP调度（Lu 2025、Dorahaki 2025） | 前景理论用于可信备用评估（2026） | 将前景理论参数校准与共形预测结合 |
| 不确定性量化 | 共形预测用于电价预测（Zhu 2026） | 尚未见VPP聚合出力应用 | 首次将共形预测引入VPP聚合出力不确定性量化 |
| 滚动优化 | DRMPC已用于VPP（Wang 2026） | MPC+MILP已有研究 | 整合行为感知与不确定性量化的MPC框架 |

6.2 后续工作方向

行为感知层：完成前景理论参数的拟合算法实现，利用广州行业用电量数据集进行校准

不确定性量化层：基于unifiedbooster库实现共形预测模型，在德国光伏数据集上验证覆盖率

滚动优化层：构建MILP优化模型，在PJM电价数据上进行回测

系统集成：将三个模块整合为端到端的VPP决策支持系统，用Streamlit实现可视化原型